## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Równania mocowo-napięciowe
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
Gij
Bij
Yij
μij
Gii
Bii
Yii
μii
Z
X
R
+j
+
Admitancje na płaszczyźnie liczb zespolonych
Moc ‘wstrzykiwana’ do węzła i-tego
Prąd węzła i-tego
Równanie stanu sieci przesyłowej
Równania admitancyjno - węzłowe

## Slide 3
Po uporządkowaniu
Moc węzłowa
Oznaczenia
Równania mocowo-napięciowe sieci w układzie biegunowym

## Slide 4
Równania mocowo-napięciowe - wyprowadzenie

## Slide 5
Równania mocowo-napięciowe w układzie biegunowo-algebraicznym

## Slide 6
Ostatecznie:
Po wymnożeniu (Gij-jBij)(Ej-jFj):
U, Y w układzie prostokątnym (E=jF), (G+jB)
Równania mocowo-napięciowe w układzie algebraicznym

## Slide 7
Oznaczenia
Środek i promień okręgu równania mocy biernej
Równanie mocy biernej
Środek i promień okręgu równania mocy czynnej
Równanie mocy czynnej
Równania mocowo-napięciowe w postaci okręgów

## Slide 8
Środek i promień okręgu P
Równanie okręgu P
Sprowadzenie do dwumianów kwadratowych:
Uporządkowaniu (podzieleniu przez Gii )
Po wymnożeniu
Po wprowadzeniu A,B
Oznaczenia
Wydzielamy część własną i wzajemną (suma nie od 1 do N ale po Nj )
Równania mocowo-napięciowe w postaci okręgów - wyprowadzenie dla P

## Slide 9
=14,5826
=-0,3526
Równania mocowo-napięciowe w postaci okręgów - przykład

## Slide 10
Równania mocowo-napięciowe
Dziękujemy za uwagę