## Slide 1
dr inż. Zbigniew Zdun
† dr inż. Krzysztof Księżyk
mgr inż. Tomasz Zdun
Plans Sp. z o.o.
email:plans@plans.com.pl
tel. 603 590 726
Estymacja wektora stanu
Notes: Strona tytułowa

## Slide 2
S – Wektor sterowań
S
Układ regulacji
Układ estymacji
Z
ζ – Wektor błędów pomiarów
ζ
Błędy
Z – Wektor pomiarów
Z
Układ pomiarowy
Zakłócenia
Otoczenie
X – Wektor zmiennych stanu
X
Układ fizyczny
(SEE)
Układ fizyczny z pomiarami

## Slide 3
Pk
Qk
Qp
Pp
p
k
Up
Uk
IL
I”
I’
Ik
Ip
jB/2
jB/2
jX
R
Up ejδp
Uk ejδk=0
Ip
Ik
Uk
Up
pocz.
kon.
Pp
Qp
Pk
Qk
Pomiary w linii

## Slide 4
8 równań
z 3 niewiadomymi
+
+
+
X=

## Slide 5
10 równań (pomiarów)
z 5 niewiadomymi (δ,|U|)
P3-2
P1-3
U1
P1
Q1
P1-2
U3
U2
P2
Q2
3
2
1
Przykład sieci z pomiarami

## Slide 6
Zadanie:
znaleźć taki wektor aby średniokwadratowy błąd był najmniejszy
m > n – liczba pomiarów zwykle większa od liczby zmiennych
Wektor błędów obserwacji
Wektor stanu
Macierz układu
Wektor pomiarów
Estymacja w układach liniowych

## Slide 7
Macierz wagowa
Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów:
Rozwiązanie
Warunki minimalizacji funkcji
Błąd średniokwadratowy:
Metoda najmniejszych kwadratów

## Slide 8
Wzór iteracyjny metody Newtona obliczania rozpływów mocy
Wzór iteracyjny:
Rozwiązanie:
Minimalizacja błędów:
Błąd średniokwadratowy:
Macierzowo:
Linearyzacja:
Pomiary są nieliniową funkcją wektora stanu:
Estymacja w układach nieliniowych

## Slide 9
Estymacja stanu sieci przesyłowej – elementy macierzy Jakobiego
Pochodne mocy węzłowych – obliczane ze wzorów:
Pochodne mocy gałęziowych – obliczane ze wzorów:

## Slide 10
Macierz Jakobiego
Wektor stanu
Wektor pomiarów
P3-2
P1-3
U1
P1
Q1
P1-2
U3
U2
P2
Q2
3
2
1
Estymacja stanu sieci przesyłowej
Równanie iteracyjne:

## Slide 11
Macierz Wagowa
Estymacja stanu sieci przesyłowej – macierz wagowa

## Slide 12
P3-2
P1-3
|U1|
P1
Q1
P1-2
|U3|
|U2|
P2
Q2
3
2
1
1 2 3
1 0.011881 -0.001980 -0.009901
-0.118562 0.019802 0.099010
2 -0.001980 0.006931 -0.004950
0.019802 -0.069007 0.049505
3 -0.009901 -0.004950 0.014851
0.099010 0.049505 -0.148365
Przykład obliczeń

## Slide 13
54
23
45
47
-99
-70
237
45
2
114
15
114
8
54
3
239
241
169
11
-69
27
ESTYMATOR
P1 -100
P2 170
Q1 -70
Q2 11
P1-3 -45
P3-2 -112
P1-2 -53
U1 235
U2 240
U3 241
235 kV
-53 MW
-45 MW
-112 MW
241 kV
11 Mvar
240 kV
170 MW
-100 MW
-70 Mvar
238
57
25
43
55
57
5
123
9
43
50
122
15
-79
35
14
-100
-80
180
242
240
1
2
3
L1_2
L1_3
L3_2
5+j50
1+j10
2+j20
Przykład obliczeń - podsumowanie
ROZPŁYW

## Slide 14
Estymacja wektor stanu
Dziękujemy za uwagę